施工安全风险警示告知书及

施工单位安全承诺书

一、施工单位名称：

二、施工事由：

三、施工区域：

四、施工负责人姓名及身份证：

五、施工周期：   年  月  日  时至  年  月  日  时

六、能源管理部对施工单位进行安全风险警示告知如下：

1、施工前应全面分析工作风险并制定安全管控措施，并落实到位。。

2、施工人员应明确停电/工作范围，带电范围；严禁触及带电设备

3、施工人员开工前必须依次落实停电、验电、接地、悬挂标识牌等安全措施，且经工作负责人核实正确无误后方可开展相关工作。

4、施工人员严禁走错工作间隔/区域、严禁接触非工作设备。

5、工作期间要至少2人工作，每个工作点位施工单位必须设置至少1名工作负责人或监护人进行旁站监护，确保工作质量、工作安全。

6、施工单位严格按能源管理部批准的施工方案进行施工，不得随意变更。

7、该工作的工作负责人姓名：        电话：

七、施工单位郑重承诺： 我单位所派施工人员皆已接受了上岗前的安全教育和培训，具有必要的电力施工专业知识和业务技能，理解并掌握了与本施工安全工作有关的规章制度及防范措施，具备上岗必要条件。如果因自身违规违章，引发事故，将主动承担由此造成的经济损失和法律责任；自愿接受电子科技大学安全管理相应处理、自愿接受依据相关法律法规及规章制度规定的相应处理。

承诺施工单位（盖章）：                    施工单位负责人：

能源管理部（盖章）：                    监督人员：

年    月    日

注：本承诺书一式三份，经签字盖章后生效；施工单位一份、能源管理部二份分别留存。